Anexa 1 
Termeni şi Condiţii de Livrare

[Achizitor]: Fundatia Romanian Angel Appeal
Operator economic: ____________________

Date complete identificare Operator economic 
(adresa, telefon, fax, e-mail, CUI, Nr. Reg. Comertului):
1.
Preţuri [se completează  de către Operatorul economic pe modelul din Anexa 2 – Template oferta financiara]
2.
Preţ fix:  Preţul in LEI indicat in oferta este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului respectiv pana la 31 decembrie 2017. 
3.
Plata facturii se va efectua în lei, 100% dupa livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Operatorului economic.

4. 
Documente de calificare – pentru fiecare lot in parte:

· Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, în original sau în copie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”.

· Bilant pentru anul fiscal 2014 – in fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”.

· Document din care sa reiasa dreptul de a comercializa tipul de produs ce face obiectul prezentei achizitii. De exemplu, dar fara a se limita la: autorizație de distribuție produse – in fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”; declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii, sub sanctiunea falsului in acte, ca operatorul economic are dreptul de a comercializa produsul; autorizatie de la Ministerul Sanatatii sau alta institutie abilitata, etc. 

·  Certificat CE pentru fiecare produs ce face obiectul achizitiei.

· Copie „conform cu originalul” a specificatiilor tehnice ale producatorului SAU declaratie de conformitate din partea producatorului si/sau a distribuitorului, declaratie va fi depusa în original sau în copie certificată pe proprie răspundere, de către producator/distribuitor, cu menţiunea „conform cu originalul”, tradusa in limba romana sub semnatura si stampila unui traducator autorizat. Nu se solicita ca traducerea sa fie autentificata si de notar. 
5.
Criteriu de atribuire a contractului: ofertele ce sunt conforme din punct de vedere administrativ si tehnic vor fi evaluate si se va incheia contract de furnizare intre Fundatia Romanian Angel Appeal si operatorul economic a carui oferta financiara va fi conforma din punct de vedere financiar si tehnic, pentru fiecare in parte.
6. 
Durata contractului: Contractul va avea o durata maxima de pana la 31.12.2017. 

7. 
Bugetul disponibil pentru toate produsele si serviciile precizate in cererea de oferta, este de:

a) 1.350,00 Euro, TVA inclus pentru LOT 1 - Test rapid pentru detectia Anti-HIV 1/2/O din sange total 

b) 1.500,00 Euro, TVA inclus pentru LOT 2 - Test rapid pentru detectia anticorpilor anti-HCV (HCVab) din probe de sange total si Test rapid pentru detectia Anti-HBs din probe de sange total, ser sau plasma.

c) 10.500,00 Euro, TVA inclus pentru LOT 3 - Alte consumabile de sanatate.

Pretul va fi exprimat in Lei, luându-se în considerare cursul de referință InforEuro valabil pentru luna noiembrie 2015. 
8.
Neexecutare: Achizitorul poate anula Nota de Comandă dacă Operatorul economic nu livrează serviciile în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 3 saptamani primită de la Achizitor, fără a avea vreo obligaţie faţă de  Operatorul economic.
9. 
Specificaţii Tehnice:
a) LOT 1 - Test rapid pentru detectia Anti-HIV 1/2/O din sange total 
Cantitate necesara: 500 teste
SCOP: Pentru detectia calitativa a anticorpilor (IgG, IgA si IgM) generati impotriva tuturor  subtipurilor HIV si anume HIV-1 (inclusiv grupul O) si HIV-2 din sange integral
REACTIVI: Antigen HIV recombinant, anticorpi monoclonali anti-HIV si antigen HIV recombinant conjugati cu particule de aur coloidal.

Materiale furnizate: Dispozitivele de testare, picuratoare, diluanti (numai pentru probele de sange integral) si instructiunile de utilizare in limba romana.
Adresa de livrare: Bucuresti, adresa exacta va fi transmisa doar operatorului economic selectat castigator. 

b) LOT 2 - Test rapid pentru detectia anticorpilor anti-HCV (HCVab) din probe de sange total + Test rapid pentru detectia Anti-HBs din probe de sange total, ser sau plasma

Cantitate necesara: 500 teste anti-HCV si 500 teste anti-HBs
Test rapid pentru detectia anticorpilor anti-HCV (HCVab) din probe de sange total
SCOP: Testul Anti-HCV este un test cromatografic rapid, pentru detectia calitativa a anticorpilor sintetizati impotriva proteinelor ce sunt codificate de secvente conservate a genomului HCV (CORE, NS3, NS4, NS5) din probele umane de sange total, ser sau plasma.

REACTIVI: Antigen recombinat HCV (CORE, NS3, NS4, NS5), anticorpi monoclonali anti-HCV, Antigen recombinat HCV (CORE, NS3, NS4, NS5) conjugat cu particule de aur coloidal.

COMPONENTE: Casete, pipete, diluanti si instructiuni de folosire in limba romana
Test rapid pentru detectia Anti-HBs din probe de sange total, ser sau plasma

SCOP: Testul Anti-HBs (AcHBs) este un test cromatografic rapid, pentru detectia calitativa a anticorpilor impotriva antigenului Virusului hepatic de suprafata (AgHBs) in probe de sange total/ser/plasma.

REACTIVI: Antigen recombinant HBs, anticorpi policlonali anti-HBs de capra, antigen recombinant HBs conjugat cu particule de aur coloidal.

COMPONENTELE TRUSEI: Casete test, picurator, instructiuni de utilizare in limba romana.
Adresa de livrare: Bucuresti, adresa exacta va fi transmisa doar operatorului economic selectat castigator. 

c) LOT 3 – Alte consumabile de sanatate
	Nr. Crt.
	Denumire produs
	Caracteristici produs
	UM
	Cantitate

	1
	Plasturi
	Dimensiune:10cm/6cm

Plasture format din emplastru textil adeziv pe care este aplicata o banda de tifon imbibata cu solutie de rivanol. Cutie min 20 buc, ideal 100-150 buc. Folii a cate 5-10 plasturi
	Buc
	18000

	2
	Leucoplast rola
	Dimensiune: latime x lungime: 1.25cm x 5m sau 2.50cm x 5m sau  5.00cm x 5m -  in functie de nevoi se va preciza cantitatea din fiecare marime la momentul transmiterii comenzii
	Buc
	1080

	3
	Fasa STERILA tifon
	Dimensiune: 10cm/10m
	Buc
	720

	4
	Fasa STERILA tifon
	Dimensiune: 10cm/5m
	Buc
	1440

	5
	Comprese sterile
	Pachet: comprese sterile (bumbac), 6-10 comprese x 8 pliuri (straturi) per pachet; dimensiuni 10cm x 8cm; ambalat individual
	Pachet
	300

	6
	Apa oxigenata
	Cantitate: 200 ml
	Sticla
	1440

	7
	Apa oxigenata
	Cantitate: 500 ml
	Sticla
	144

	8
	Betadina
	Cantitate: 200 ml
	Sticla
	900

	9
	Betadina
	Cantitate: 500 ml
	Sticla
	72

	10
	Manusi
	Manusi examinare (nesterile, nepudrate), marimi S/M/L - 100 buc/cutie - in functie de nevoi se va preciza cantitatea din fiecare marime la momentul transmiterii comenzii
	Cutie
	30

	11
	Dezinfectant
	Dezinfectant  de uz medical pentru maini si piele (digluconat de clorhexidina, propanol); eficace impotriva bacteriilor(Tb, MRSA, VRE), fungilor, virusurilor, inclusiv HVB, HCV, HIV, polio, herpes simplex, adeno, rota noro si vaccinia; flacon de 1 l

	Flacon
	24

	12
	Masti
	Ambalare: cutie/100 buc; masca CHIRURGICALA 3 pliuri, 3 straturi, cu elastic care indeplineste standardele EN14683:2005  (se va anexa cerificatul in copie certificate pe proprie raspundere “conform cu originalul”) Tip II sau Tip IIR
	Cutie
	18

	13
	Masti protectie respiratorie
	Cu valva, protectie impotriva microorganismelor patogene
	Buc 
	1680

	14
	Truse de mica chirurgie  (pensa anatomica, pensa chirurgicala, bisturiu, port-ac (Mathieu sau echivalent), ace chirugicale)
	Componenta: Bisturiu monobloc ; Pensa anatomica; Pensa chirurgicala; Port-ac Mathieu ( material tip inox  japonez (Raydent, sau echivalent), 14 cm ); Ace chirurgicale (  inox japonez, set 10 bucati); Cutie instrumentar (inox, 180x80x40 mm)
	Buc 
	6

	15
	Foarfeca cu varf bont
	Foarfeca chirurgicala curba, varf bont , inox, dimensiuni 11 cm /13 cm/14,5 cm  - in functie de nevoi se va preciza cantitatea din fiecare marime la momentul transmiterii comenzii
	Buc 
	6

	16
	Penseta
	Penseta sterila de plastic cu lungimea de 13 cm; de obicei 100 buc/cutie
	Cutie 
	10

	17
	Dispozitiv respiratie gura la gura
	Dispozitiv de unica folosinta, cu valva din PVC; anti-retur si foaie de protectie faciala din PVC, netoxica
	Buc 
	6

	18
	Recipienti seringi
	· Recipient din material plastic rigid (polipropilena) cu posibilitate de inchidere temporara si definitive

· Forma:  cilindru

· Capacitate:  6 l

· Culoare galbena;

· Capacul  prevazut cu sistem de inchidere definitiva pentru reducerea posibilitatii de contaminare a personalului care manipuleaza deseurile

· Sistem de inchidere definitiva culoare rosie

· Odata inchis definitiv, recipientul este distrus prin incinerare (marcaj pe ambalaj). In urma acestui proces nu rezulta deseuri toxice

· Etichetat conform Ordinului MS nr. 219/2002

· Inscritionat cu:

· pictograma "Risc Biologic" ,

· linia de marcare a nivelului maxim de umplere ,

· unitatea sanitara care a folosit recipientul ,

· persoana desemnata responsabila cu manipularea,

· data umplerii definitive,

· Instructiuni de ambalare si utilizare
	Buc 
	800


Adresa de livrare: Bucuresti, adresa exacta va fi transmisa doar operatorului economic selectat castigator. 

10. 
Scopul achizitiei:

Fundatia Romanian Angel Appeal deruleaza prezenta achizitie in calitatea sa de Primitor Principal (PR) al finantarii primite de la Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Grantul NFM (New Funding Model), in numele Sub-Recipientului ARAS (Asociatia Romana Anti-SIDA). 

În România, utilizatorii de droguri injectabile reprezintă o categorie importantă de pacienţi cu risc crescut de transmitere a infecţiei HIV, a hepatitelor virale şi a tuberculozei, dificil de controlat din cauza comportamentului lor la risc. 

ARAS implementeaza in cadrul grantului NFM un proiect ce are ca scop să contribuie la reducerea incidenței TB și a mortalității din această cauză în rândul CDI (consumatorilor de droguri injectabile), prin intervenții țintite care includ prevenirea, diagnosticarea, tratarea și îngrijirea.

Produsele vor fi livrate pe parcursul implementarii proiectului, dar nu mai tarziu de 31.12.2017. Durata contractului va fi de la data semnarii si pana la 31.12.2017. 
Ofertantul va garanta pentru livrarea oricarei cantitati de produse in maxim 3 saptamani de la comanda ferma  a ARAS. Nu se vor accepta produse livrate fara comanda din partea ARAS.
a. LIVRAREA: 
a.1. Produselor vor fi transportate in transe trimestriale, asigurate si livrate pe cheltuiala furnizorului la sediul ARAS / sau la depozitul indicat de ARAS in BUCURESTI
a.2. Produsele livrate la sediul ARAS/ sau la depozitul indicat de ARAS in BUCURESTI vor fi insotite de documente care vor contine datele de expirare ale produselor, pe loturile incluse in transport. 

a.3. Conditie obligatorie la livrare: pastrarea integritatii ambalajelor si asigurarea temperaturii sub valoarea maxima admisa pentru fiecare preparat, specificata in fisa tehnica. 

b. DURATA VALABILITĂŢII PRODUSELOR: 
Va fi supusa aprobarii achizitorului si sub recipientului, operatorul economic selectat castigator va transmite catre Fundatia RAA si ARAS o situatie cu loturile si datele de expirare pentru fiecare produs comandat de ARAS, situatia va fi transmisa cu cel putin 7 zile inainte de livrarea efectiva. In cazul in care ARAS nu accepta datele de expirare ale produselor solicitate operatorul economic are obligatia sa propuna inlocuirea loturilor cu altele ce au date de expirare extinsa.
11. Conditii specifice: 

Plata produselor ofertate de către furnizor se va efectua dupa livrarea efectiva a bunurilor. Nu se vor face plati in avans.

Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) deruleaza prezenta procedura in calitatea sa de Primitor Principal la finantarii primite de la Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Grantul NFM (New Funding Model). Prezenta achizitie este realizata in numele Sub-Recipientului ARAS (Asociația Română Anti-SIDA). Contractul va fi semnat intre Fundatia RAA si operatorul economic selectat castigator, dar comenzile vor fi transmise de reprezentantul desemnat al ARAS, toate documentele ce tin de confirmari participanti, facturi, etc. trebuie sa primeasca „bun de plata” din partea ARAS inainte de a fi aduse la Fundatia RAA. 

12. 
Mentiuni:
Achizitorul are dreptul de a nu selecta nici o oferta ca fiind castigatoare. 
Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral la una sau mai multe din produsele/serviciile solicitate si contractate in functie de modificarile ce pot aparea in implementarea Grantului. 
NUMELE OPERATORULUI ECONOMIC_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
6

